## TDSheet
Филиал | Административный район | Отключаемые | Время |  | Отключаемое | Наименование
(РЭС, район МКС) |  | потребители | Начало | Конец | оборудование | работ
Южные электрические сети
30 августа (понедельник)
Чеховский РЭС | сельское поселение Любучанское | к/с Заря | 10:00 | 17:00 | ф. 9 с ПС-384 | Работа филиалом СЭС: валка деревьев, расчистка от ДКР по всей длине | СЭС
с/т Алачково
с/т Восход
с/т Вымпел
с/т Лужки
с/т Алачково
д.Алачково
с/т Ветеран - 4
с/т Ивушка
д.Леониха
ДНТ Пикник
с/т Ветераны столицы
Чеховский РЭС | сельское поселение Баранцевское | д.Васькино | 9:00 | 18:00 | ф. 10 с ПС-358 | Работа филиалом ВЭС: замена опор, перемонтаж проводов в пролёте опор 23-26, 40-42, расчистка ДКР в пролёте опор 3-18, 78-80, КТП-477 - ремонт рубильника | ВЭС
д.Лешино
д.Оксино
Котт.Лешино
"ИЖС-Хутор-2
Васькино
Чеховский РЭС | сельское поселение Стремиловское | к/с. Дружба | 9:00 | 18:00 | ф.9 с ПС-385 | Работа филиалом ЮЭС: расчистка ДКР | ЮЭС
к/с Стимул
с/т Поляна
д.Захарково
д.Шарапово + школа
снт Лесная поляна
с.Шарапово
д. Солодовка
д. Игумново
ижс Хлевино
д.Новгородово
д. Алферово
Чеховский РЭС | сельское поселение Стремиловское | с. Стремилово | 9:00 | 18:00 | КВЛ 10 кВ ф. 8, ф.9 с ПС-615 "Бугры" от ЛР-394 (ф.8), ЛР-395 (ф.9) | Работа филиалом Новая Москва: расчистка трассы от ДКР | Новая Москва
с/т "Южный"
Чеховский РЭС | сельское поселение Стремиловское | д.Жальское | 9:00 | 14:00 | ПС-357 ф.6 отключить ЛР-132 на ТП-435 | Работа филиалом ЗЭС: вырубка ДКР, утилизация | ЗЭС
д.Дубна
ИЖС Пешково
д.Пешково
АЗС
стройрынок
Магаз "ВЕРНЫЙ"
СНТ Ромашкино
Чеховский РЭС | сельское поселение Стремиловское | д.Манушкино | 9:00 | 11:00 | ПС-702 ф.10 | Работа филиалом ЗЭС: валка деревьев, утилизация оп. 2-5, 20-23, 29-31, 39-40, замена изолятора оп.38 | ЗЭС
НП "Свет"
п. Русское Поле
д.Гришенки ул. Вересковая
ДНП Вереск
Чехов, Верхнее зачатье ул. Русская
Чехов, Верхнее зачатье ул.Тульская
Чехов, Верхнее зачатье ул. Рассветная
Чехов, Верхнее зачатье ул. Лосиная
Чехов, Верхнее зачатье ул. Просторная
31 августа (вторник)
Чеховский РЭС | Городское поселение Столбовая | д. Сандарово | 9:00 | 18:00 | ф. 13 и ф. 16 с ПС-7 "Сандарово" | Работа филиалом Новая Москва: Расчистка от ДКР в пролёте опор 60-74 | Новая Москва
к/с Энергетик
СНТ Огородник
ИЖС Сандарово
Панино
ижс Панино ул. Ромашковая
ижс Панино ул. Светлая
б/о Лесное
с\т Агат
снт Солнечные поляны
снт Ясень
с/т Панино
с/т Русь
жспк Панино
Солнечный
д.Ходаево
Чеховские дачи
д. Большое- Петровское
ДНТ Лесные озеры
ООО Сантория
ДНП Б. Петровское
Чеховский РЭС | сельское поселение Стремиловское | Манушкино | 09:00 | 13:00 | ПС-702 ф.9 | Работа филиалом ЗЭС на 2 часа: монтаж РВО-10 оп.21, валка деревьев оп. 52-54, 39-41 | ЗЭС
Н/П Свет
Зачатье ул. Лосиная
Зачатье ул. Садовники (гога),
Зачатье ул. Просторная
Зачатье ул. Мастеровая
СНП Ручеек
Чеховский РЭС | сельское поселение Стремиловское | д.Венюково | 12:00 | 16:00 | ф. 32 с ПС-382, выход с ТП-1180 | Работа филиалом ЮЭС: расчистка ДКР | ЮЭС
д. Аксенчиково
снт Заречье
д. малое Петровское
д.Репниково
с/т Орион
жск Селена
с/т Водолей-2
с/т Химик-2
Чепелево, ул.Репниковская
Чепелево, ул. Уездная,10, гостиница "Меридиан"
01 сентября (среда)
Чеховский РЭС | Городской округ Чехов | Без обесточения потребителей, линия под сохранным напряжением | 09:00 | 18:00 | ТП-142 - ТП-83 | Работа филиалом ВЭС: замена опор, провода в пролёте опор 1-3 | ВЭС
Чеховский РЭС | сельское поселение Стремиловское | ИЖС Кулаково | 09:00 | 18:00 | ЦРП-12 ф.5 отключить ЛР-387 | Работа филиалом ЗЭС: валка деревьев в пролёте опор 7-18, 18-34 | ЗЭС
СНТ Радуга ТП-547
СНТ Клен ТП 596
СНТ Клен ТП 596
СНТ Диалог ТП-342
02 сентября (четверг)
Чеховский РЭС | сельского поселения Любучанское | д.Любучаны | 10:00 | 17:00 | ф. РКМ с ПС-4 | Работа филиалом СЭС: замена 3-х опор (46,47,48), валка деревьев, расчистка от ДКР | СЭС
Ф-ка Данон
ООО Экструзионные линии"
Чеховский РЭС | сельское поселение Баранцевское | д.Лешино | 9:00 | 18:00 | ф. 7 с ПС-358 | Работа филиалом ВЭС: замена опор 52-55 | ВЭС
д.Бортнево
д.Ведищево
д.Угрюмово
ИЖС Сокольниково
СНТ Люторка
д. Угрюмово
СТ Чайка
СТ Вымпел
СНТ Культура
СНТ Бугорок
СТ Бортнево
СТ Домодедовец
СТ Надежда
СТ Надежда-2
СТ Дубки+
СНТ Сокольники
ДНТ Сосновый аромат
Чеховский РЭС | сельское поселение Стремиловское | д.Коровино | 9:00 | 18:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-649 | Работа филиалом ЮЭС: монтаж провода | ЮЭС
Чеховский РЭС | сельское поселение Стремиловское | д.Поповка | 09:00 | 12:00 | ПС-702 ф.15 | Работа филиалом ЗЭС: кратковременно для снятия перемычек на оп. 320-321 для дальнейших работ по демонтажу опор 11 шт, демонтажу провода 2,1 км и монтажа опор 11 шт. | ЗЭС
д. Гришенки
с/т Грушенька
с/т Русское поле
д.Сенино
ДНП Финская деревня
ИЖС Сенино
ИЖС Глуховка
д.Глуховка
с/т Полет
с/т Лунный
с/т Сафоново
ДНП "Апрель"
с/т Проектант
Чеховский РЭС | сельское поселение Стремиловское | СНТ Луч ТП-485 | 9:00 | 18:00 | ЦРП-12 ф.5 отключить ЛР-94 | Работа филиалом ЗЭС: валка деревьев, утилизация оп.1-11, 18-36 | ЗЭС
д.Пешково ТП-834
03 сентября (пятница)
Чеховский РЭС | сельское поселение Любучанское | д. Сидориха | 9:00 | 19:00 | ф.4 с ПС-384 | Работа филиалом СЭС: расчистка от ДКР, вырубка деревьев пролёты опор 1-225 | СЭС
с. Мещерское ул Садовая
с/т Лесные Дали
д. Прохорово
д.Мещерское
ижс Томарово
д. Ивино
снт Дубрава-2
д.Дубинино
Мальвинское
д. Томарово
ДКП Мещерское полесье
СТ Зыкеево
дачный поселок Троицкое, ул.Строителей
д.Ботвинино
ижс Троицкое
д.Зыкеево
д.Алачково
с/т Московские Ветераны
д.Леониха
с/т Кадр
с/т Флора
с/т Кадр
с/т Труд
д. Поспелиха
Чеховский РЭС | сельского поселения Баранцевское | д. Крюково | 9:00 | 18:00 | ф. 1 с ПС-654 | Работа филиалом ВЭС: замена опор 101, 107, замена провода, вырубка ДКР в ппролёте опор 58-60, перетяжка провода, вырубка ДКР в пролёте опор100-102 | ВЭС
ООО "Дикей" д.Крюково
д. Перхурово
ДНП Перхурово
ДНП Чудо-Град
Чеховский РЭС | Городской округ Чехов | д.Поповка | 14:00 | 18:00 | ПС-702 ф.15 | Работа филиалом ЗЭС: кратковременно отключить для монтажа перемычек оп. 320-321 после ремонта | ЗЭС
д. Гришенки
с/т Грушенька
с/т Русское поле
д.Сенино
ДНП Финская деревня
ИЖС Сенино
ИЖС Глуховка
д.Глуховка
с/т Полет
с/т Лунный
с/т Сафоново
ДНП "Апрель"
с/т Проектант
Чеховский РЭС | сельское поселение Баранцевско | СНТ Березка ТП-1216, | 09:00 | 15:00 | ЦРП-12 ф.5 отключить ЛР-630 | Валка деревьев, утилизация оп. 181-192 | ЗЭС
СНТ Березовая роща ТП-1339
04 сентября (суббота)
Без отключений