## Энергия
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН используемый для целей ценообразования на 2015 год
(млн. кВт·ч)
|  | МОЭСК |  |  |  |  | МОСКВА (Заявка ОАО "МОЭСК" направленная в РЭК г.Москвы) | [5 empty] | ОБЛАСТЬ
№ п/п | Показатель | Период регулирования |  |  |  |  | Показатель | Период регулирования |  |  |  |  | Показатель | Период регулирования
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Поступление эл. энергии в сеть, всего | 89633 | 79764.6 | 5477.79 | 56468.66 | 23763.81 | Поступление эл. энергии в сеть, всего | 46957 | 37783.55 | 444.3 | 42268.8 | 19139.85 | Поступление эл. энергии в сеть, всего | 42676 | 41981.05 | 5033.49 | 14199.86 | 4623.96
1.1 | из смежной сети, всего |  |  | 5355.93 | 46724.05 | 23761.88 | из смежной сети, всего |  |  | 491.1 | 32959.75 | 19228.65 | из смежной сети, всего |  |  | 4864.83 | 13764.3 | 4533.23
| в том числе из сети | [5 empty] | в том числе из сети | [5 empty] | в том числе из сети
| ВН |  |  | 5355.93 | 43327.62 |  | ВН |  |  | 491.1 | 32694.5 |  | ВН |  |  | 4864.83 | 10633.12
| СН1 |  |  |  | 3396.43 |  | СН1 |  |  |  | 265.25 |  | СН1 |  |  |  | 3131.18
| СН11 |  |  |  |  | 23761.88 | СН11 |  |  |  |  | 19228.65 | СН11 |  |  |  |  | 4533.23
| НН |  |  |  |  | 0 | НН | [5 empty] | НН
1.2. | От поставщиков оптового и розничного рынка | 89633 | 79764.6 | 121.86 | 9744.61 | 1.93 | От поставщиков оптового и розничного рынка | 46957 | 37783.55 | -46.8 | 9309.05 | -88.8 | От поставщиков оптового и розничного рынка | 42676 | 41981.05 | 168.66 | 435.56 | 90.73
2 | Потери электроэнергии в сети | 7997.8 | 1921.64 | 194.17 | 3557.07 | 2324.92 | Потери электроэнергии в сети | 3958.8 | 682.1 | 7.55 | 1668.35 | 1600.8 | Потери электроэнергии в сети | 4039 | 1239.54 | 186.62 | 1888.72 | 724.12
3 | то же в % (п. 2 / п.1) | 8.9228 | 2.4091 | 3.5447 | 6.2992 | 9.7834 | то же в % (п. 2 / п.1) | 8.4307 | 1.8053 | 1.6993 | 3.947 | 8.3637 | то же в % (п. 2 / п.1) | 9.4643 | 2.9526 | 3.7076 | 13.301 | 15.6602
4 | Полезный отпуск из сети | 81635.2 | 29159.41 | 1887.19 | 29149.71 | 21438.89 | Полезный отпуск из сети | 42998.2 | 3915.85 | 171.5 | 21371.8 | 17539.05 | Полезный отпуск из сети | 38637 | 25243.56 | 1715.69 | 7777.91 | 3899.84

## мощность
Баланс электрической мощности по сетям ВН, СН1, СН11 и НН используемый для целей ценообразования на 2015год
(МВт)
|  | МОЭСК |  |  |  |  | МОСКВА | [5 empty] | ОБЛАСТЬ
№ п/п | Показатель | Период регулирования |  |  |  |  | Показатель | Период регулирования |  |  |  |  | Показатель | Период регулирования
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Поступление эл. мощности в сеть, всего | 14666.26 | 13037.41 | 858.45 | 9602.53 | 4188.15 | Поступление эл. мощности в сеть, всего | 7826 | 6307.41 | 73.44 | 7165.7 | 3315.73 | Поступление эл. мощности в сеть, всего | 6840.26 | 6730 | 785.01 | 2436.83 | 872.42
1.1 | из смежной сети, всего |  |  | 839.34 | 7992.68 | 4188.26 | из смежной сети, всего |  |  | 81.09 | 5624.96 | 3330.23 | из смежной сети, всего |  |  | 758.25 | 2367.72 | 858.03
| в том числе из сети | [5 empty] | в том числе из сети | [5 empty] | в том числе из сети
| ВН |  |  | 839.34 | 7437.11 |  | ВН |  |  | 81.09 | 5577.63 |  | ВН |  |  | 758.25 | 1859.48
| СН1 |  |  |  | 555.57 |  | СН1 |  |  |  | 47.33 |  | СН1 |  |  |  | 508.24
| СН11 |  |  |  |  | 4188.26 | СН11 |  |  |  |  | 3330.23 | СН11 |  |  |  |  | 858.03
| НН |  |  |  |  | 0 | НН | [5 empty] | НН
1.2. | От поставщиков оптового и розничного рынка | 14666.26 | 13037.41 | 19.11 | 1609.85 | -0.11 | От поставщиков оптового и розничного рынка | 7826 | 6307.41 | -7.65 | 1540.74 | -14.5 | От поставщиков оптового и розничного рынка | 6840.26 | 6730 | 26.76 | 69.11 | 14.39
2 | Потери эл. мощности в сети | 1364.11 | 312.7 | 30.37 | 607.14 | 413.9 | Потери эл. мощности в сети | 675.73 | 114.16 | 1.25 | 283.04 | 277.28 | Потери эл. мощности в сети | 688.38 | 198.54 | 29.12 | 324.1 | 136.62
3 | то же в % (п.2 / п. 1) | 9.301 | 2.3985 | 3.5378 | 6.3227 | 9.8826 | то же в % (п.2 / п. 1) | 8.6344 | 1.8099 | 1.7021 | 3.9499 | 8.3626 | то же в % (п.2 / п. 1) | 10.0637 | 2.9501 | 3.7095 | 13.3001 | 15.6599
4 | Полезный отпуск из сети | 13302.15 | 4448.26 | 272.51 | 4807.13 | 3774.25 | Полезный отпуск из сети | 7150.27 | 534.53 | 24.86 | 3552.43 | 3038.45 | Полезный отпуск из сети | 6151.88 | 3913.73 | 247.65 | 1254.7 | 735.8

## Объем переданной ЭЭ
Об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования на 2015 год
Филиал | Объем переданной электроэнергии, млн.кВт.ч |  |  |  |  | Объем заявленной мощности, МВт
| Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
Москва | 34696.1372 | 2903.1289 | 139.3688 | 14139.9901 | 17513.6494 | 6199.5902 | 493.3044 | 20.1568 | 2473.0009 | 3213.1281
Область | 37227.49 | 10466.27 | 1110.32 | 12271.86 | 13379.04 | 6205.73 | 1645.6 | 159.34 | 1886.06 | 2514.73
Итого по ОАО "МОЭСК" | 71923.6272 | 13369.3989 | 1249.6888 | 26411.8501 | 30892.6894 | 12405.3202 | 2138.9044 | 179.4968 | 4359.0609 | 5727.8581
Примечания:
1) информация заполняется в соотвествии с "котловой" моделью, принятой при ценообразовании, в границах "котла" - при схеме "котел" сверху и в границах сетей - при схеме "котел снизу";
2) объемы фомируются только по потребителям электрической энергии.

## Нормативные потери
Об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь
Наименование филиала | Отпуск в сеть | Норматив технологических потерь |  | Решение об установлении уровня нормативных потерь
| млн. кВтч | млн. кВтч | % | -
Москва | 43098 | 4158.96 | 9.65% | -
Московская область | 42413.5 | 4665.49 | 11% | -
ИТОГО по ОАО "МОЭСК" | 85511.5 | 8824.45 | 10.32% | -
Примечание
1) указывается норматив потерь, учтенный в долгосрочных параметрах регулирования
* - норматив потерь на 2015 год не утвержден, применен норматив, утвержденный в 2012 году на долгосрочный период

## Перечень мерприятий
О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования в 2014 году.
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения
Организационные мероприятия
1 | Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей | Себестоимость | 2014
2 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | Себестоимость | 2014
3 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | Себестоимость | 2014
4 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | Инвестиционная программа | 2014
5 | Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов | Себестоимость | 2014
Технические мероприятия
6 | Замена проводов на перегруженных линиях | Инвестиционная программа | 2014
7 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | Инвестиционная программа | 2014
8 | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии | Инвестиционная программа/ Себестоимость | 2014

## Стоим потерь
О закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости за 2014/2015 годы
Наименование филиала | ФАКТ за 2014 год |  | ПЛАН на 2015 год
| Потери электрической энергии, кВтч | Стоимость потерь электрической энергии, руб. (с НДС) | Потери электрической энергии, кВтч | Стоимость потерь электрической энергии, руб. (с НДС)
Москва | 3988568420 | 6950894763.6 | 3975122000 | 7402244496.27
Московская область | 3796039668 | 6708100558.03 | 3697441000 | 6984772576.53
ИТОГО по ОАО "МОЭСК" | 7784608088 | 13658995321.63 | 7672563000 | 14387017072.8

## Факт потери
О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчётов за электрическую энергии по уровням напряжения за 2014 год
млн. кВтч
Наименование филиала | Всего | в т.ч. по уровням напряжения
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН
Москва | 3988.5684 | 677.0146 | 6.1123 | 1687.8213 | 1617.6202
Московская область | 3796.0397 | 1220.94 | 168.1893 | 1664.5743 | 742.336
ИТОГО по ОАО "МОЭСК" | 7784.6081 | 1897.9547 | 174.3016 | 3352.3956 | 2359.9562

## Зоны деятельности
О перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании
Субъект РФ | Район | Населенный пункт (город, село, поселок) | Район города
1 | 2 | 3 | 4