## О закупке
О закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости за 2017 год
Наименование филиала | Факт за 2017 год
| Объем потерь электрической энергии, кВтч | Стоимость потерь электрической энергии, руб. (с НДС)
Москва | 3345722523 | 9421707375.0333
Московская область | 4085931952 | 10896866007.3402
Итого ПАО "МОЭСК" | 7431654475 | 20318573382.3736

## о потерях по уровням напряж
О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчётов за электрическую энергии по уровням напряжения за 2017 год
млн. кВтч
Наименование филиала | Всего | в т.ч. по уровням напряжения
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН
Москва | 3345.7225 | 664.4826 | 3.9468 | 1553.0761 | 1124.2171
Московская область | 4085.932 | 1341.356 | 176.4526 | 1594.2571 | 973.8662
ИТОГО по ПАО "МОЭСК" | 7431.6545 | 2005.8386 | 180.3994 | 3147.3332 | 2098.0833

## нормативы потерь на 2018 год
нормативы потерь на 2018 год
г. Москва |  | Московская область
Отпуск в сеть, млн кВтч | Потери, % | Отпуск в сеть, млн кВтч | Потери, %
45824 | 7.47 | 46119.1 | 8.9
Источник:
Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 26.12.2017 № 486-ТР «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям города Москвы на 2018 год,
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2017 № 326-Р «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций на 2018-2022 годы.

## Объем переданной эл.энергии
Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии (тыс.кВт.ч.)
факт 2017
| Москва | Московская область | Всего
ВН | 2629694.63 | 9643529.527 | 12273224.157
СН1 | 104223.998 | 994839.085 | 1099063.083
СН2 | 14570187.434 | 14295448.394 | 28865635.828
НН | 16285118.405 | 14550326.02 | 30835444.425
Всего | 33589224.467 | 39484143.026 | 73073367.493

## Баланс эл.энергии по экономике
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН факт 2017 год
(млн. кВт·ч)
|  | ПАО "МОЭСК" |  |  |  |  | Москва |  |  |  |  | Московская область
№п/п | Показатель | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Поступление эл. энергии в сеть, всего | 90231.4071 | 80889.9428 | 5421.8762 | 57396.1718 | 23346.687 | 45648.0638 | 37256.2824 | 267.6866 | 40512.1282 | 17471.1409 | 44583.3432 | 43633.6604 | 5154.1896 | 16884.0436 | 5875.546
1.1 | из смежной сети, всего |  |  | 5242.738 | 48235.078 | 23345.4548 |  |  | 351.278 | 31992.0904 | 17515.8058 |  |  | 4891.46 | 16242.9876 | 5829.649
в том числе из сети
| ВН |  |  | 5242.738 | 44723.6822 |  |  |  | 351.278 | 31838.2046 |  |  |  | 4891.46 | 12885.4776
| СН1 |  |  |  | 3511.3958 |  |  |  |  | 153.8858 |  |  |  |  | 3357.51
| СН11 |  |  |  |  | 23345.4548 |  |  |  |  | 17515.8058 |  |  |  |  | 5829.649
НН
1.2. | От поставщиков оптового и розничного рынка | 90231.4071 | 80889.9428 | 179.1382 | 9161.0938 | 1.2322 | 45648.0638 | 37256.2824 | -83.5914 | 8520.0378 | -44.6649 | 44583.3432 | 43633.6604 | 262.7297 | 641.0561 | 45.8971
2 | Потери электроэнергии в сети | 7431.6545 | 2005.8386 | 180.3994 | 3147.3332 | 2098.0833 | 3345.7225 | 664.4826 | 3.9468 | 1553.0761 | 1124.2171 | 4085.932 | 1341.356 | 176.4526 | 1594.2571 | 973.8662
3 | то же в % (п. 2 / п.1) | 8.2362 | 2.4797 | 3.3273 | 5.4835 | 8.9866 | 7.3294 | 1.7835 | 1.4744 | 3.8336 | 6.4347 | 9.1647 | 3.0741 | 3.4235 | 9.4424 | 16.5749
4 | Полезный отпуск из сети | 82799.7526 | 28917.684 | 1730.081 | 30903.3839 | 21248.6037 | 42302.3413 | 4402.3172 | 109.854 | 21443.2463 | 16346.9239 | 40497.4113 | 24515.3669 | 1620.227 | 9460.1376 | 4901.6798

## Мероприятия
Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Источник финансирования
1. Организационные мероприятия
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Себестоимость
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей
1.2.1. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Себестоимость
1.2.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Себестоимость
1.3. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Себестоимость
1.4. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Себестоимость
1.5. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Себестоимость
1.6. Отключение в режимах малых нагрузок
1.6.1. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Себестоимость
1.6.2. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Себестоимость
1.7. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Себестоимость
1.8. Выравнивание нагрузок фаз в электросетях | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Себестоимость
1.9. Приведение состояния контактов и контактных соединений ПС в соответствие с требованиями НТД по всем ПС, Применение электропроводящей смазки для контактов. | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Себестоимость
1.10. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Себестоимость
2. Технические мероприятия
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Инвестиционная программа
2.2. Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 6-10 кВ путем установки трансформаторов с соединением вторичной обмотки по схеме "зигзаг" | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Инвестиционная программа
2.3. Замена проводов на перегруженных линиях | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Инвестиционная программа
2.4. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Инвестиционная программа
2.5. Замена недогруженных силовых трансформаторов | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Инвестиционная программа
2.6. Установка и ввод в работу устройств АРНТ | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Инвестиционная программа
2.7. Внедрение средств компенсации реактивной мощности | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Инвестиционная программа
2.8. Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства
2.9.1. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Инвестиционная программа
2.9.2. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Инвестиционная программа
2.9. Перевод электрических сетей на более высокое номинальное напряжение
2.9.1. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Инвестиционная программа
2.9.2. Перевод на более высокое номинальное напряжение подстанций | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Инвестиционная программа
2.10. Оснащение автоматикой систем отопления и освещения помещений ПС, в том числе обогрев маслонаполненного оборудования | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Инвестиционная программа
3. Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электрической энергии
3.1. Установка технических (контрольных) приборов учета на ТП с автоматизацией сбора данных | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Инвестиционная программа
3.2. Установка приборов учета на ГБП с потребителями с автоматизацией сбора данных | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Инвестиционная программа
3.3. Программа перспективного развития систем учета электроэнергии | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Инвестиционная программа
4. Мероприятия ремонтной программы
4.1. Установка энергосберегающих ламп в целях снижения энергопотребления на собственные нужды | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ремонтная программа